## 2022
BẢNG KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC NĂM 2024 2024年工作计划表
Nhân viên soạn thảo 编制人员 何平安
Stt | Hạng mục công việc 工作项目 | Mã số thiết bị 测量设备编号 | Quy cách 规格 | Mã số hiệu chuẩn 校正编 号 | Tem hiểu chuẩn 校准标签 | Đơn vị thực hiện 执行部门 | Tần suất | Thời gian yêu cầu 时间/频率 |  | Thời gian thực hiện 执行时间
[9 empty] | Tháng 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I. Kiểm định 检定
1 | Bình chịu áp lực 空压气 | JR19E8004 | 8 BAR |  |  |  |  | 16/02/2025 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 2
2 | Bình chịu áp lực 空压气 | JR19E5400 | 8 BAR |  |  |  |  | 16/02/2025 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 2
3 | Xe nâng hàng 叉车 | 21105934 | 3.5 Tấn | 2个 |  |  |  | 16/02/2024 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 1 to Thời gian thực hiện 执行时间 12
4 | Hệ thống chống sét 避雷针 |  |  | 2个 |  |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 14/02/2024 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 1 to Thời gian thực hiện 执行时间 12
5 | Áp kế bình khí nén 压气表 |  |  | 3个 |  |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 28/02/2023 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 1 to Thời gian thực hiện 执行时间 12
6 | Van an toàn 压气开关 | [5 empty] | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 14/02/202023 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 1 to Thời gian thực hiện 执行时间 12
II. Hiệu chuẩn 校正
5 | Thước cặp 双尺 | 20123248 | 0-320 mm | C948/TH-2022 | 00600 |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 30/03/2024 | [13 empty] | 完成好领导要求的工作 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 3
6 | Thước cặp 双尺 | 20127320 | 0-320 mm | C949/TH-2022 | 00787 |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 30/03/2024 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 3
7 | Thước cặp 双尺 | 20127319 | 0-320 mm | C950/TH-2022 | 00788 |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 30/03/2024 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 3
8 | Thước cặp 双尺 | 20127315 | 0-320 mm | C951/TH-2022 | 00789 |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 30/03/2024 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 3
9 | Thước cặp 双尺 | 20127317 | 0-320 mm | C952/TH-2022 | 00790 |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 30/03/2024 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 3
10 | Thước vặn đo ngoài 数显千分尺 | B41021 | 0-150x0.01mm | C953/TH-2022 | 00791 |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 30/03/2024 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 3
11 | Thước vặn đo ngoài 数显千分尺 | B34460 | 0-150x0.01mm | C954/TH-2022 | 00792 |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 30/03/2024 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 3
12 | Thước vặn đo ngoài 数显千分尺 | B41025 | 0-150x0.01mm | C955/TH-2022 | 00793 |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 30/03/2024 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 3
13 | Thước đo góc 万能角度尺 | A1803250 | 0-150x0.01mm | C956/TH-2022 | 00794 |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 30/03/2024 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 3
14 | Thước đo góc 万能角度尺 | A1803000 | 0-150x0.01mm | C957/TH-2022 | 00795 |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 30/03/2024 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 3
15 | Thước đo góc 万能角度尺 | A1801565 | 0-150x0.01mm | C958/TH-2022 | 00796 |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 30/03/2024 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 3
16 | Thước đo góc 万能角度尺 | A1803402 | 0-150x0.01mm | C960/TH-2022 | 00798 |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 30/03/2024 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 3
17 | Thước đo góc 万能角度尺 | A1803493 | 0-150x0.01mm | C950/TH-2022 | 00797 |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 30/03/2024 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 3
III. Huấn luyện 培训
18 | Sơ cấp cứu急救培训 | [5 empty] | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 2025-01-02 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 2
19 | Huấn luyện nhóm 1,2,6 và nhóm 3 các đối tượng làm việc với thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 训练危险设备作业小组人员(1,2,6类和3类人员) |  |  | 附件 |  |  | 1 lần/ 2 năm 1次/ 2年 | 12/2023 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 1 to Thời gian thực hiện 执行时间 12
20 | Huấn luyện nhóm An toàn vệ sinh lao động- Nhóm 4 劳动卫生安全组培训-4类人员 |  |  | 附件 |  |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 12/2022 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 1 to Thời gian thực hiện 执行时间 12
III. PCCC - Môi trường 消防 - 环境
21 | Đo đạc môi trường lao động hàng năm 年度劳动环境测量 |  |  | 已有 |  |  | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 02/03/2023 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 1 to Thời gian thực hiện 执行时间 12
22 | Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 消防保险 | [5 empty] | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 2024-06-01 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 6
23 | Quan trắc môi trường 环境监测 | [5 empty] | 3 tháng/ 1 lần 个月/1次 | bar: Thời gian thực hiện 执行时间 3; Thời gian thực hiện 执行时间 6; Thời gian thực hiện 执行时间 9; Thời gian thực hiện 执行时间 12
24 | Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy 消防系统的维护 | [5 empty] | 2年/1次 | 还没做
IV. Chất lượng质量
24 | Họp chất lượng hàng tuần 每周质量会议 | [5 empty] | 1 lần/ 1 tuần 1次/ 1星期
25 | Đánh giá nội bộ 内审 | [5 empty] | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 02/2023
26 | Đánh giá ISO ISO评估 | [5 empty] | 1 lần/ 1 năm 1次/ 1年 | 02/2023
27 | Báo cáo ELKAY-PPAP ELKAY-PPAP 报告 | [5 empty] | Khi yêu cầu hoặc có thể hình mới 新的型号

## Sheet1
DANH SÁCH HUẤN LUYỆN NHÓM 1
STT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ | GHI CHÚ
1 | LI RONGJIAN | CHỦ NHIỆM XƯỞNG
2 | HUỲNH THỊ PHÈN | TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ
3 | HÀ BÌNH YÊN | TRƯỞNG PHÒNG CHẤT LƯỢNG
DANH SÁCH HUẤN LUYỆN NHÓM 2
4 | ZHONG JIANSHENG | quản lý kỹ thuật uốn cong
5 | HUANG SHAOQIANG | quản lý mài
6 | TRƯƠNG VĂN ĐỒNG | quản lý hàn
7 | HUỲNH HỮU DỤNG | quản lý đánh bóng
DANH SÁCH HUẤN LUYỆN NHÓM 3
8 | Thạch Minh Mừng | 表面-平磨-Mài mặt
9 | Trần Thắng | 表面-打磨-Đánh bóng
10 | Lâm Văn Trọng | 表面-打磨-Đánh bóng
11 | Trần Bá Tân | 焊接-电焊 Thợ hàn
12 | Danh Tình | 表面-打磨-Đánh bóng
13 | Nguyễn Văn Trung Thanh | 表面-打磨-Đánh bóng
14 | Trần Đình Văn | 表面-打磨-Đánh bóng
15 | Phạm Văn Sang | 折弯-uốn
16 | Trần Hoàng Vũ | 表面-平磨-Mài mặt
17 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 焊接-电焊 Thợ hàn
18 | Đặng Thành Luân | 焊接-电焊 Thợ hàn
19 | Danh Giàu | 表面-打磨-Đánh bóng
20 | Trần Minh Trung | 焊接-电焊 Thợ hàn
21 | Bùi Ngọc Tánh | 表面-打磨-Đánh bóng
22 | Nguyễn Văn Phú | 仓库 kho
23 | Phan Thanh Tú | 电工-Thợ điện
24 | Ngô Minh Thuận | 表面-打磨-Đánh bóng
25 | Võ Thanh Sang | 表面-打磨-Đánh bóng
26 | Nguyễn Thanh Trung | 表面-打砂-Chà nhám
27 | Ngô Anh Chương | 焊接-电焊 Thợ hàn
28 | Nguyễn Hồng Kha | 表面-打磨-Đánh bóng
29 | Trần Văn An | 包装-洗盆 rửa bồn
30 | Võ Tấn Bình | 焊接-电焊 Thợ hàn
31 | Lý Kiệt Anh | 检验-QC
32 | Nguyễn Tuấn Dỷ | 焊接-电焊 Thợ hàn
33 | Trương Văn Dũng | 喷漆- phun sơn
34 | Thạch Giào | 折弯-uốn
35 | Huỳnh Ngọc Tấn Lộc | 折弯-uốn
36 | Nguyễn Văn Quý | 折弯-uốn
37 | Cao Văn Hùng | 折弯-uốn
38 | Nguyễn Thị Ái Nhi | 职员NVVP
39 | Nguyễn Thanh Hải | 喷漆- phun sơn
40 | Bồn Văn Đằng | 折弯-uốn
41 | Phạm Văn Kha | 焊接-电焊 Thợ hàn
DANH SÁCH HUẤN LUYỆN NHÓM 4
42 | Nguyễn Hồng Phượng | nhân viên theo đơn
43 | Lê Mai Phương | nhân viên nhân sự
44 | Nguyễn Thị Lệ Nhi | nhân viên xnk
45 | Nguyễn Thị Hồng Xiêm | nhân viên kế toán